## 智能制造类
智能制造学院耗材（智能制造类）
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
1 | 组合开关 | HZ10-25/3 | 个 | 250
2 | 空气开关带漏电保护 | 3P、6A、有过载、短路、漏电保护功能、耐压400V、额定动作电流30mA | 个 | 200
3 | 熔断器底座 | RT18-32、1P、阻燃材质、额定电压500V、额定电流32A | 个 | 2000
4 | 熔体（芯） | 配套RT18-32、10X38、R015系列、耐压500V、2A | 个 | 2000
5 | 接触器 | CJX1-12/22、线圈电压380V、绝缘电压660V以上、导轨和螺丝安装方式 | 个 | 400
6 | 热载继电器 | JRS2-63 额定电压380V、过载/缺相保护功能、一常开/一常闭、脱扣级别10A、手动/自动复位 | 个 | 400
7 | 螺母 | M4、镀白锌4.8级、200粒/袋、 | 袋 | 100
8 | 端子排 | TD接线端子排、固定式、铜材质、（TD-1510 15A 10节 ）/条 | 条 | 1000
9 | 铝线 | BLV2.5平方红色铝线、国标100米/盘 | 盘 | 400
10 | 铝线 | BLV2.5平方黄色铝线、国标100米/盘 | 盘 | 300
11 | 铝线 | BLV2.5平方绿色铝线、国标100米/盘 | 盘 | 300
12 | 线槽 | 30*30，蓝色,2m每根 | 根 | 1000
13 | 线槽 | 30*50，灰色,2m每根 | 根 | 500
14 | 冷压片 | UT1.5-4（1000个/包） | 包 | 50
15 | 冷压片 | UT1.5-3（1000个/包） | 包 | 50
16 | 冷压片 | UT1.5-5（1000个/包） | 包 | 20
17 | 预绝缘管型端子 | E7512，白色，（1000个/包） | 包 | 28
18 | 组合开关 | HZ10-10/3 3极10A | 个 | 300
19 | 时间继电器 | JS7-4A 空气阻尼式断电延时 | 个 | 20
20 | 时间继电器 | JS7-2A 空气阻尼式通电延时 | 个 | 20
21 | 空气开关 | DZ47SLE-16 16A 3P | 个 | 20
22 | 旋钮 | 3位，黑色，2常开 | 个 | 50
23 | 十字开关 | φ22 上下左右四位，自锁 | 个 | 20
24 | 万能转换开关 | 2极，3位，16A，380V | 个 | 40
25 | 接线端子 | 20A 15节，φ4接线螺钉 | 个 | 50
26 | 接地线 | 黄绿双色，BVR1.0，（100米） | 盘 | 1
27 | 活动铰链 | HL17、上下门一套、φ7.8、68-76螺旋可调、活动弹簧铰 | 套 | 50
28 | 扎带 | 3×200X2.5、白色、100条/包 | 包 | 100
29 | 叠插导线 | K4护套叠插导线 4号线 香蕉插头 20CM/根 | 根 | 60
合计

## Sheet1
1 | 明装底盒 | 耗材 |  | 86型 明装开关插座底盒PVC通用 | 个 | 1500 | 3 | 2021年1.2 | 4500 | 杨艳 | C030554-150
2 | ABB机器人配套计算机固态硬盘 | 耗材 | 金士顿（Kingston） | 480GB SSD固态硬盘 SATA3.0接口尺寸(100.0mm×69.9mm×7.0mm) | 个 | 3 | 800 |  | 2400 | 王功亮 | 考察价格
3 | 机床润滑油 | 耗材 | 富兰克 | 200L/桶，精密导轨油 | 桶 | 1 | 3000 |  | 3000 | 李龙 | 考察价格
4 | 切削液 | 耗材 |  | 水溶性切削液，加水变白,200L/桶 | 桶 | 1 | 2000 |  | 2000 | 李龙 | 考察价格
6 | 圆钢 |  |  | φ50mm*150mm | 根 | 60 | 60 |  |  | 3600 | 考察价格